## 2021年物资材料第五批招标清单
附件三：
2021年物资材料第五批招标清单
申请科室 | 包件号 | 材料名称 | 挂网规格型号、功能需求等 | 进口/国产 | 单位 | 采购限价 | 备注
肿瘤科 | 1 | 聚乙烯醇栓塞微球（无色型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。永久栓塞适用于肿瘤的栓塞，栓塞剂应具备不可被人体吸收，不易堵塞微导管特点。 全系列规格：100-300um,300-500um,500-700um,700-900um,900-1200um等。 | 国产 | 瓶 | 1600
| 2 | 经皮胃造瘘套件 | 对于经口摄取食物困难的患者，通过在胃前壁与前腹壁之间建立一个通往体内的通道来注入饮食，以解决患者营养问题的方法。由导管、胃壁固定器、持撑套及穿刺针、导丝和固定板组成，常用型号，在DSA、CT等设备下均可操作。 | 进口 | 套 | 2500
| 3 | 个人剂量报警仪 | 用于连续监测χ、γ、β射线辐射水平，能可靠探测和记录辐射计量，保证用户个人的安全 1、出色的χ、γ、β辐射响应；液晶显示。 2、可设置剂量和剂量率报警阈值，并可设置声音报警； 3、存储剂量记录、警报记录等； 4、测量范围：剂量范围：0.0μSv~99mSv；剂量率范围：0.1μSv/h~99mSv/h 5、能量响应：60KeV~6MeV, 误差在≦±30% 6、耗电低、自然本底情况下，可待机一个月以上 7、短期储存Hp（0.07）、Hp（10）的数据，可根据需要定期更新 8、数据时间间隔可以设定，存储间隔1s 9、具有自检功能，对故障可以判别并提示，如探测器、电压不足等 10、防护报警响应时间≦5s。外观尺寸（10±1*7±2*3±1）cm | 国产 | 个 | 2000 | 单次采购7个
妇产科 | 1 | 电动子宫切除器手柄 | 妇科腹腔镜手术中粉碎子宫肌瘤。与人体接触的部件采用YY/T0294.1-2005规定的不锈钢材料制造。与院内DZ型电动子宫切除器配套使用（SKH型号）。 | 国产 | 把 | 24000 | 单次采购2个
神经外科 | 1 | 可吸收止血流体明胶 | 适应症：在毛细血管、静脉和细小动脉等出血而依靠压迫、结扎或其他传统方法控制无效或不可行时的手术辅助止血（眼科手术除外）该产品采用最新热交联技术，流体形状，更加贴合创面，接触面积高达98.1%，可以有效进入一般固体止血产品难以到达的狭小腔隙/缝隙；2-4分钟有效止血，基质粘稠，紧密贴服创面，不易被血液冲走，可放置于活动性出血创面，有效快速止血。 | 进口 | 支 | 2830
康复医学科 | 1 | 一次性使用无菌揿针 | 针柄扁平状，形似图钉状，用于皮内针，中医辅助治疗法，在穴位上埋针，无菌包装，φ0.22*长1.5mm | 国产 | 颗 | 0.5
| 2 | 理疗电极片 | 用于吞咽障碍电刺激，蝶形，插入式电极片，同一病人可重复使用，双接口，规格，48*86mm,与院内神经和肌肉刺激理疗仪配套使用。适用于神经和肌肉刺激理疗仪（吞咽治疗仪型号：5900） | 国产 | 片 | 8
耳鼻咽喉头颈外科 | 1 | 耳道喷剂敷料 | 1、吐温20+过氧化脲，甘油，WS-23,纯化水。用途：耵聍软化溶解和清洗，中耳炎和耳科手术后护理。规格：30ml/支；2、过氧化脲，甘油，吐温20，ws-23,纯化水/用途，规格：30ml/支，日常及术后外耳道清洗护理，改善霉菌性外耳道炎症。采用气液分流喷嘴设计，伞状喷雾给药法。 | 国产 | 支 | 168
|  | 鼻腔喷剂敷料 | 1、成份：羟丙加纤维素。规格：30ml/支。治疗过敏性鼻炎；2、成份：N-乙酰半胱氨酸，能破坏细菌生物被膜、调节炎症反应，促进创面愈合缩短治疗周期，规格：30xml/支；3、奥替尼啶，具有亲水性及抗菌性，能保持鼻腔湿润，防止细菌定植，并促进创面愈合鼻窦炎。规格：20xml/支；阻隔过敏原，形成物理保护屏障；促进粘液排出，修复鼻纤毛促进创面愈合：保湿 防止细菌定植。使用人群不受限； | 国产 | 支 | 168
消化内科 | 1 | 一次性使用血浆胆红素吸附柱 | 吸附血浆中的胆红素和胆汁酸用。由吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成。外壳容器材料为聚丙烯，树脂是离子吸附树脂，出血浆端加装无纺布。高压蒸汽灭菌方式，为一次性使用。吸附剂罐装树脂容量330ml，血室容量150ml,在没有专用人工机的情况下，可与急性透析和体外血液治疗机配合使用。适用于急性透析和体外血液治疗机（费森尤斯 Fresenius /multifilt rate with integrated Ci-Ca module） | 国产 | 个 | 3900
|  | 模型血浆分离器 | 用于在血浆交换疗法中将血浆从血液中分离用。做血浆置换、胆红素吸附、DPMAS （双重血浆分子吸附系统）等使用。由容器、中空纤维、血液口、血液口用盖 、血浆口用盖、0形环及粘合剂构成，容器内充填保存液，是湿膜。 1、具有高分浆率且分浆均匀的特点，能更有效滤过清除蛋白结合毒素； 2、使用该型号分离 器，开展DPMAS和选择性血浆置换，可以保留更多的凝血因子、血小板、血细 胞、肝细胞生长因子、免疫球蛋白等有用物质，降低医疗费用； 3、接口为标准鲁尔接口，连接使用方便； 4、一次性使用，灭菌为γ射线灭菌； 5、中空纤维采用聚乙烯。需求1:膜孔介于血滤器和传统血浆分离器之间，内径为175μ m,膜厚40μm,中空纤维孔径0.03μm,有效面积 2.0㎡,能承受250mmHg及 以上跨膜压。需求2:内径为330um,膜厚50um,中空纤维孔径0.3μm,有效 面积0.8㎡;在没有专业人工肝机的情况下，与急性透析和体外血液治疗机配套使用。 适用于急性透析和体外血液治疗机（ 费森尤斯 Fresenius /multifilt rate with integrated Ci-Ca module） | 进口 | 个 | 2700
| 2 | 一次性电极导管防护套 | 食管测压电极保护套，保护电极，避免消毒及交叉感染 ，防护套采用生物相容性聚乙烯材质；外宽4.3mm,孔径4.2mm，长度65cm；适用于医院现有的胃肠动力学检查系统ManoScan Motility System中的电极导管（型号MSC-1286）；对电极导管起保护作用。 | 进口 | 个 | 220
病理科 | 1 | 7种微小核糖核酸（microRNA)检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 主要用于对肝细胞癌患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果。适用于罗氏CobasZ480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 次 | 1200
| 2 | 5种突变基因检测试剂盒（荧光PCR法） | 肺癌患者靶向治疗前所必须的EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS基因检测。适用于罗氏CobasZ480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 测试 | 3700
|  | 人类KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 结直肠癌患者靶向治疗前所必须的KRAS/NRAS/BRAF/PIK3CA基因检测。适用于罗氏CobasZ480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 测试 | 2500
| 3 | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合检测试剂盒（荧光PCR法） | 肺炎支原体，肺炎衣原体抗体抗体阳性在呼吸道感染性疾病中均有表现，其中，肺炎和支气管肺炎的阳性检出率较咽炎，扁桃体炎均较高，结论肺炎支原体，肺炎衣原体是引发肺炎和支气管肺炎感染的主要病原菌。用咽拭子。适用于罗氏Z480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 人份 | 55
|  | MTHFR基因检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 叶酸代谢异常会导致新生儿出生缺陷如神经管缺陷、天性心脏病、唐氏综合症、唇腭裂等，对孕妇也可能造成的影响如妊娠期高血压、早产、自发性流产、产后抑郁等。适用于罗氏Z480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 人份 | 240
|  | EV71/CA16通用型肠道病毒RNA检测【肠道病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）】 | 对手足口病及患儿病感染的特点分型有明确诊断价值其诊断结果对治疗预后有临床意义：Ev71试剂对手足口病及患儿病感染的特点分型有明确诊断价值其诊断结果对治疗预后有临床意义。适用于罗氏Z480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 人份 | 55
|  | EV71/CA16通用型肠道病毒RNA检测【肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）】 |  | 国产 | 人份 | 55
|  | EV71/CA16通用型肠道病毒RNA检测【柯萨奇病毒16型（CA16）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）】 |  | 国产 | 人份 | 55
|  | 地中海贫血突变基因检测【缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒（Gap-PCR法）】 | 包含SEA缺失、3.7缺失、4.2缺失和THAI缺失四个位点；包含aCS突变、aQS突变和aWS突变三个位点；突变点位全面，满足临床需求的19种突变以上。适用于罗氏Z480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 人份 | 75
|  | 地中海贫血突变基因检测【非缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）】 |  | 国产 | 人份 | 75
|  | 地中海贫血突变基因检测【β-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法）】 |  | 国产 | 人份 | 75
|  | 人类白细胞抗原B27核酸检测试剂盒（荧光PCR染料法） | 利用PCR法检测人血样中人类白细胞抗原B27核酸，诊断强直性脊柱炎。适用于罗氏Z480实时荧光定量PCR仪。 | 国产 | 人份 | 96
| 4 | 结核分歧杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 结核杆菌复合群核酸检测；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 180
| 5 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 10人份/盒；结直肠癌早筛；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 620
|  | 粪便采集装置 | 一体式（盒装）；含采样杆、样品DNA保护液等；适用于病人采集粪便样本；结直肠癌早筛；适用于医院现有的实时全自动荧光定量PCR分析仪（Cobasz480） | 国产 | 人份 | 100