## Sheet1
楼层配电井、配电间母线槽插件箱性能检测及线路检查服务项目服务内容
序号 | 明细项目 | 服务内容 | 范围 | 单位 | 数量
1 | 密集型母线槽插件箱保养 | 1）封闭母线的各段是否标识明确，外壳无变形，无损伤。 2）封闭母线的弹簧支架或吊架安装位置准确，牢固。 3）清除母线槽系统表面积尘，确保散热良好。 | 密集型母线槽共两根：主院1号楼一根；主院2号楼一根。 | 根 | 2
|  | 插件箱及楼层配电柜开关链接点螺母检查、紧固。 | 母线槽插件箱共计100个，其中： 主院 1号楼：母线槽插件箱50个 2号楼：母线槽插件箱50个 | 个 | 100
2 | 配电箱维护保养 | 1）配电内所有配电箱接螺丝紧固。 2）所有配电箱除尘。 | 配电箱共计152个：配电柜共计245个，其中： 主院： 1号楼：配电箱70个、配电柜120个 2号楼：配电箱50个、配电柜70个 8号楼：配电箱18个、配电柜17个 东区： 1号楼:配电箱11个、配电柜6个 2号楼：配电柜13个 3号楼：配电柜15个 门诊楼：配电箱3个 北区：配电柜4个 | 个 | 397
3 | 楼层线路检查 | 1）各楼层房间及护士站等公共区域的线路排查，是否存在线路老化及插板烧灼的用电隐患。 2）检查各线路连接点有无松动，脱落。 3）热成像仪检查各线路有无超负荷过热引起火灾隐患。 | 院区房间共计1677间，其中： 主院1号楼：672间，2号楼：323间；8号楼：224间。 东区1号楼：100间，2号楼：85间，3号楼：36间，康复大厅：20间，门诊楼：33间。 北区1号楼：108间，2号楼：76间。 | 间 | 1677