## 1
附件三:
2023年第十六批医用物资材料采购项目
包件 | 科室 | 材料名称 | 功能需求用于病种或项目 | 预算单价（元） | 单位 | 国产或进口 | 预计年用量 | 配套设备
1 | 麻醉手术中心 | 无菌保护套 | 1、术中用于保护显微镜，形成无菌区域 2、带显微镜镜头盖 | 28 | 个 | 国产 | 1200 | 配套LEICA F50显微镜
2 | 妇产科 | 输尿管抓钳 | 5*330mm(器械尖端，夹闭时留有空隙) | 2500 | 个 | 国产 | 10 | 配套4K医用内窥镜摄像系统设备型号：ESCS4K100/100C
3 | 超声医学科 | 射频消融针 | 适用各种脏器肿瘤的消融 多极针： 15G 10cm 直径2/3/4cm 15G 15cm 直径2/3/4cm 17G 10cm 直径2/3/4cm 17G 20cm 直径2/3cm 水冷单针： 16G 10cm 直径10/15/20mm 16G 15cm 直径10/15/20mm 16G 25cm 直径10/20/30mm 17G 10cm 直径10/15/20mm 17G 15cm 直径10/15/20/30mm 17G 20cm 直径20/30mm 18G 10cm 直径5/10mm 18G 7cm 直径3/5/10mm 19G 10cm 直径5/10mm 19G 7cm 直径3/5/10mm | 12500 | 根 | 国产 | 50 | 配套射频消融机 迈德 S-1500使用
4 | 骨科 | 一次性使用刨刀/磨头/锯片 | 用于关节镜手术中切除人体软组织和骨组织。 1、4.5mm半月板刨刀 2、4.5mm超强双齿刨刀 3、4.0mm塔形磨 | 1800 | 个 | 进口 | 200 | 配套司乐辉 关节镜系统Smith nephew lens 4k
5 | 肝胆外科 | 钳口手术闭合器、分割器 | 闭合切割手术器械是具备大血管闭合功能，即可闭合安全直径7mm以内的血管、淋巴管、组织束，形成的闭合带可以抵御超过三倍正常人体收缩压的压力，可适合在开放及腔镜手术中操作，同时闭合时局部温度不高，热扩散少，热传导距离仅1.5-2mm，对周围组织无损伤，具备一键式切割凝血模式，可减少热损伤，利于病人术后恢复。 1、材质：非天然乳胶制成 2、适用范围：可用于≤7mm的血管（动脉和静脉）。适用于各类专科外科手术。 3、杆身直径5mm，钳口具备纳米防粘连涂层钳口 4、接受的灭菌方式：环氧乙烷灭菌，一次性使用 5、可与具备脉管闭合功能的电外科主机高频电外科手术系统 柯惠Forcetriad 配合使用 | 19000 | 把 | 国产 | 10